## control_versiones
VERSIÓN | FECHA | MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN
1.0 | 2020-12-03 | Publicación del Manual
2.0 | 2021-04-27 | Revisión pset mediciones y nuevos valores posibles en el campo '01_02_FASE'
3.0 | 2021-06-08 | Revisión pset obra y nuevos valores posibles en el campo '01_02_FASE'
4.0 | 2022-06-13 | Revisión nomenclatura psets "03_03_REF.PLANOS"

## PSETS
APÉNDICE 4.2 SET DE PROPIEDADES
PSET | Propiedad | Tipo de dato | DESCRIPCION
IDENTIFICACION
01_FGV_IDENT | 01_01_PROYECTO | Ifctext | Código del proyecto en cuestión acorde con protocolos de FGV
01_FGV_IDENT | 01_02_FASE | Ifctext | Identificación de la fase en la que se encuentra el elemento del modelo
01_FGV_IDENT | 01_03_ESTADO | Ifctext | Identificación del estado en el que se encuentra el elemento del modelo
01_FGV_IDENT | 01_04_UNIDAD FUNCIONAL | Ifctext | Definición de la unidad funcional a la que corresponde el elemento
01_FGV_IDENT | 01_05_DISCIPLINA | Ifctext | Tipología de disciplina
01_FGV_IDENT | 01_06_SUBDISCIPLINA | Ifctext | Tipología de subdisciplina
01_FGV_IDENT | 01_07_ELEMENTO | Ifctext | Tipología de elemento
01_FGV_IDENT | 01_08_CLASIFICACION | Ifctext | Código de clasificación de FGV
01_FGV_IDENT | 01_09_CLAS.FUEGO | Ifctext | Protección contra incendios
01_FGV_IDENT | 01_10_PRIORIDAD | Ifctext | Prioridad del elemento en la matriz de colisiones
01_FGV_IDENT | 01_11_NOMBRE | Ifctext | Nombre corto del elemento e identificación del elemento dentro de una serie de elementos idénticos
01_FGV_IDENT | 01_12_MATERIAL | Ifctext | Referencia al material del elemento en cuestión
01_FGV_IDENT | 01_13_ALINEACION | Ifctext | Referencia a la alineación a la que corresponde el elemento (si procede)
01_FGV_IDENT | 01_14_PK_INICIAL | Ifctext | Referencia al pk inicial al que corresponde el elemento (si procede)
01_FGV_IDENT | 01_15_PK_FINAL | Ifctext | Referencia al pk final al que corresponde el elemento (si procede)
MEDICIONES
02_FGV_MEDICIONES | 02_01_CAPITULO | Ifctext | Capítulo del presupuesto de la unidad de obra a la que hace referencia el elemento.
02_FGV_MEDICIONES | 02_02_SUBCAPITULO_1 | Ifctext | Subcapítulo del presupuesto de la unidad de obra a la que hace referencia el elemento
02_FGV_MEDICIONES | 02_03_SUBCAPITULO_2 | Ifctext | Subcapítulo de segundo nivel, del presupuesto de la unidad de obra a la que hace referencia el elemento .
02_FGV_MEDICIONES | 02_04_MEDICION | Ifctext | Valor de la medición del elemento
02_FGV_MEDICIONES | 02_05_01_MEDICION.ASOCIADA_1 | Ifctext | Valor de la medición asociada 1 del elemento.
02_FGV_MEDICIONES | 02_05_02_MEDICION.ASOCIADA_2 | Ifctext | Valor de la medición asociada 2 del elemento.
02_FGV_MEDICIONES | 02_05_03_MEDICION.ASOCIADA_3 | Ifctext | Valor de la medición asociada 3 del elemento.
02_FGV_MEDICIONES | 02_06_UNIDAD OBRA | Ifctext | Código de la unidad de obra a la que hace referencia el elemento
02_FGV_MEDICIONES | 02_07_01_UNIDAD OBRA.ASOCIADA_1 | Ifctext | Código de la unidad de obra asociada 1 a la que hace referencia el elemento.
02_FGV_MEDICIONES | 02_07_02_UNIDAD OBRA.ASOCIADA_2 | Ifctext | Código de la unidad de obra asociada 2 a la que hace referencia el elemento.
02_FGV_MEDICIONES | 02_07_03_UNIDAD OBRA.ASOCIADA_3 | Ifctext | Código de la unidad de obra asociada 3 a la que hace referencia el elemento.
02_FGV_MEDICIONES | 02_08_TIPO | Ifctext | Tipo de unidad de medición del elemento (ud, kg, ml, m2, m3, pa). Si hay varias separar por ";" con el mismo orden que el código de unidad de obra
02_FGV_MEDICIONES | 02_09_01_TIPO.ASOCIADA_1 | Ifctext | Tipo de unidad de medición asociada 1 del elemento (ud, kg, ml, m2, m3, pa).
02_FGV_MEDICIONES | 02_09_02_TIPO.ASOCIADA_2 | Ifctext | Tipo de unidad de medición asociada 2 del elemento (ud, kg, ml, m2, m3, pa).
02_FGV_MEDICIONES | 02_09_03_TIPO.ASOCIADA_3 | Ifctext | Tipo de unidad de medición asociada 3 del elemento (ud, kg, ml, m2, m3, pa).
PROYECTO
03_FGV_PROYECTO | 03_01_PLAN DE OBRA | Ifctext | Código de la fase de obra a la que hace referencia el elemento.
03_FGV_PROYECTO | 03_02_PLANOS | Ifctext | URL a la ubicación en el NextCloud de FGV de los planos del proyecto.
03_FGV_PROYECTO | 03_03_REF.PLANOS | Ifctext | Referencia a los planos de proyecto
03_FGV_PROYECTO | 03_04_PPTP | Ifctext | URL a la ubicación en el NextCloud de FGV del Pliego de Prescripciones técnicas Particulares del proyecto
03_FGV_PROYECTO | 03_05_CONTROL.CALIDAD | Ifctext | URL a la referencia a Control de Calidad de modelos de fase de proyecto
GESTION RAMS
04_FGV_RAMS | 04_01_FGV_ELEM.SEG | Ifctext | Elemento de seguridad (según mapa de riesgo)
04_FGV_RAMS | 04_02_FGV_DESC | Ifctext | Descripción breve riesgo para mitigar (según mapa de riesgo)
04_FGV_RAMS | 04_03_FGV_ID.RIESGO | Ifctext | Cod ID riesgo (según mapa de riesgo)
04_FGV_RAMS | 04_04_MED.MITIGACION | Ifctext | Cod medida mitigación (material móvil /instalaciones fijas/operaciones/otros)
04_FGV_RAMS | 04_05_FASE | Ifctext | Fase (proyecto/obra/mantenimiento)
04_FGV_RAMS | 04_06_DOSSIER | Ifctext | URL dossier
04_FGV_RAMS | 04_07_ESTADO MEDIDA | Ifctext | Estado medida (Abierta/Cerrada/Exportada abierta/Exportada cerrada)
04_FGV_RAMS | 04_08_RESPONSABLE | Ifctext | Responsable (Jefe Proyecto/Jefe Obra/Jefe Mantenimiento)
OBRA
05_FGV_OBRA | 05_01_PLANIFICACION | Ifctext | Código Tarea
05_FGV_OBRA | 05_02_NOMBRETAREA | Ifctext | Nombre corto de tarea
05_FGV_OBRA | 05_03_INICIO EJECUCION | Ifctext | Inicio Ejecución
05_FGV_OBRA | 05_04_FIN EJECUCION | Ifctext | Fin Ejecución
05_FGV_OBRA | 05_05_PLANIFICACION | Ifctext | URL a la referencia Planificación Trabajos
05_FGV_OBRA | 05_06_CERTIFICACION | Ifctext | Número de Certificación
05_FGV_OBRA | 05_07_REF.CERTI | Ifctext | URL a la referencia a Certificación
05_FGV_OBRA | 05_08_PORCENTAJE.EJECUTADO | Ifctext | Porcentaje del elemento ejecutado en certificación (usar 100% por defecto)
05_FGV_OBRA | 05_09_MED.CERT.PARCIAL | Ifctext | Valor de la medición parcial
05_FGV_OBRA | 05_10_MED.CERT.ORIGEN | Ifctext | Valor de la medición a origen
05_FGV_OBRA | 05_11_01_MED.CERT.PARCIAL.ASOCIADA_1 | Ifctext | Valor de la medición parcial asociada 1
05_FGV_OBRA | 05_11_02_MED.CERT.PARCIAL.ASOCIADA_2 | Ifctext | Valor de la medición parcial asociada 2
05_FGV_OBRA | 05_11_03_MED.CERT.PARCIAL.ASOCIADA_3 | Ifctext | Valor de la medición parcial asociada 3
05_FGV_OBRA | 05_12_01_MED.CERT.ORIGEN.ASOCIADA_1 | Ifctext | Valor de la medición a origen asociada 1
05_FGV_OBRA | 05_12_02_MED.CERT.ORIGEN.ASOCIADA_2 | Ifctext | Valor de la medición a origen asociada 2
05_FGV_OBRA | 05_12_03_MED.CERT.ORIGEN.ASOCIADA_3 | Ifctext | Valor de la medición a origen asociada 3
05_FGV_OBRA | 05_13_PLANOS OBRA | Ifctext | URL a la referencia a los planos de obra
05_FGV_OBRA | 05_14_ESTADO.CERTIFICACIÓN | Ifctext | Indicar el estado de la certificación ('En acopio' / 'En ejecución' / 'Ejecutado')
CALIDAD
06_FGV_CALIDAD | 06_01_QC OBRA ATDO | Ifctext | URL a la referencia a Control de Calidad de modelos de ATDO de Obra
06_FGV_CALIDAD | 06_02_INCIDENCIAS OBRA | Ifctext | URL a la referencia a incidencias de obra
06_FGV_CALIDAD | 06_03_ENSAYOS | Ifctext | URL a la ruta para acceder a los documentos de ensayos
06_FGV_CALIDAD | 06_04_CERTIFICADOS DE CALIDAD | Ifctext | URL a la ruta para acceder a los documentos de certificados
06_FGV_CALIDAD | 06_05_FICHA TECNICA | Ifctext | Referencia de nombre de ficha técnica del elemento en cuestión
06_FGV_CALIDAD | 06_06_FICHA TECNICA REFERENCIA | Ifctext | URL a la referencia de ubicación de ficha técnica del elemento en cuestión
06_FGV_CALIDAD | 06_07_FOTOGRAFIAS | Ifctext | URL a la referencia de ubicación de fotografías de obra
AS BUILT
07_FGV_AS BUILT | 07_01_PLANOS AS BUILT | Ifctext | URL a la referencia a planos as built
07_FGV_AS BUILT | 07_02_DOC AS BUILT | Ifctext | URL a la referencia a información as built
SAP
08_FGV_SAP | 08_01_CODIGOEQUIPOSAP | Ifctext | Código de equipo en base de datos SAP
08_FGV_SAP | 08_02_DENOMINACION | Ifctext | Denominación del equipo, según criterios de FGV, que permite identificar el equipo incluso para el público general
08_FGV_SAP | 08_03_EQUIPOSUPERIOR | Ifctext | Código del equipo en base de datos SAP del cual éste es subequipo
08_FGV_SAP | 08_04_UBICACIONTECNICA | Ifctext | Código de Ubicación Técnica según criterios de FGV
08_FGV_SAP | 08_05_FINDEVALIDEZ | Ifctext | Fecha de fin de validez del equipo
08_FGV_SAP | 08_06_CENTROPLANIFICACION | Ifctext | Alicante o Valencia, según criterio de FGV
08_FGV_SAP | 08_07_ELEMENTOPEP | Ifctext | Código según criterio de FGV en función del tipo de equipo
08_FGV_SAP | 08_08_EMPLAZAMIENTO | Ifctext | Código de emplazamiento según criterio de FGV (Ej: V-E305 = Valencia Estación 305)
08_FGV_SAP | 08_09_LINEA | Ifctext | Número de línea de metro/tranvía
08_FGV_SAP | 08_10_URL | Ifctext | Nombre del archivo del modelo en el que se encuentra el elemento que representa el equipo
08_FGV_SAP | 08_11_FABRICANTE | Ifctext | GUID del elemento que representa el equipo en el modelo
08_FGV_SAP | 08_12_CODIGOTIPOOBJETO | Ifctext | Identificador del archivo que, en tabla aparte, se relaciona con la ruta completa del modelo
08_FGV_SAP | 08_13_PAISFABRICACION | Ifctext | Campos relacionados con la interrelación con SAP
08_FGV_SAP | 08_14_AÑOCONSTRUCCION | Ifctext | Campos relacionados con la interrelación con SAP
08_FGV_SAP | 08_15_NºSERIEFABRICANTE | Ifctext | Campos relacionados con la interrelación con SAP
08_FGV_SAP | 08_16_INDICADORESTRUCTURA | Ifctext | Campos relacionados con la interrelación con SAP
08_FGV_SAP | 08_17_GRUPOAAUTORIZACIONESOBJETOTECNICO | Ifctext | Campos relacionados con la interrelación con SAP
08_FGV_SAP | 08_18_MATRICULAEQUIPO | Ifctext | Campos relacionados con la interrelación con SAP
08_FGV_SAP | 08_19_NºPIEZAFABRIC | Ifctext | Campos relacionados con la interrelación con SAP
08_FGV_SAP | 08_20_POSICIONENLALINEA | Ifctext | Campos relacionados con la interrelación con SAP
08_FGV_SAP | 08_21_PSTAENSERVDESDE | Ifctext | Campos relacionados con la interrelación con SAP
08_FGV_SAP | 08_22_PUESTODETRABAJORESPONSABLE | Ifctext | Campos relacionados con la interrelación con SAP
08_FGV_SAP | 08_23_TIPOEMPLAZAMIENTO | Ifctext | Campos relacionados con la interrelación con SAP
08_FGV_SAP | 08_24_TIPOOBJETO | Ifctext | Campos relacionados con la interrelación con SAP
08_FGV_SAP | 08_25_DESCRIPCION | Ifctext | Campos relacionados con la interrelación con SAP
MANTENIMIENTO
09_FGV_MANT | 09_01_CAMPO 01 | Ifctext | Campos preparados para datos de gestión del Activo
09_FGV_MANT | 09_02_CAMPO 02 | Ifctext | Campos preparados para datos de gestión del Activo
09_FGV_MANT | 09_03_CAMPO 03 | Ifctext | Campos preparados para datos de gestión del Activo
09_FGV_MANT | 09_04_CAMPO 04 | Ifctext | Campos preparados para datos de gestión del Activo
09_FGV_MANT | 09_05_CAMPO 05 | Ifctext | Campos preparados para datos de gestión del Activo
09_FGV_MANT | 09_06_CAMPO 06 | Ifctext | Campos preparados para datos de gestión del Activo
09_FGV_MANT | 09_07_CAMPO 07 | Ifctext | Campos preparados para datos de gestión del Activo
09_FGV_MANT | 09_08_CAMPO 08 | Ifctext | Campos preparados para datos de gestión del Activo
09_FGV_MANT | 09_09_CAMPO 09 | Ifctext | Campos preparados para datos de gestión del Activo
09_FGV_MANT | 09_10_CAMPO 10 | Ifctext | Campos preparados para datos de gestión del Activo
MONITORIZACIÓN
10_FGV_MONITORIZACION | 10_01_NOMBRECONTROL | Ifctext | Equivalencia de nombre con el sistema de control. Se usará la misma nomenclatura que se utiliza en el sistema de control.
10_FGV_MONITORIZACION | 10_02_NOMBRECUADRO | Ifctext | El nombre del cuadro que lo controla. Se usará la misma nomenclatura que se utiliza en el sistema de control.
10_FGV_MONITORIZACION | 10_03_SISTEMACONTROL | Ifctext | Sistema al que pertenece. Se usará la misma nomenclatura que se utiliza en el sistema de control.

## DETALLE
01_01_PROYECTO | 01_02_FASE |  | 01_03_ESTADO | 01_04_UNIDAD FUNCIONAL | 01_05_DISCIPLINA |  | 01_06_SUBDISCIPLINA | 01_07_ELEMENTO | 01_08_CLASIFICACION | 01_09_CLAS.FUEGO | 01_10_PRIORIDAD | 01_11_NOMBRE | 01_12_MATERIAL | 01_13_ALINEACION | 01_14_PK_INICIAL | 01_15_PK_FINAL | 02_01_CAPITULO | 02_02_SUBCAPITULO_1 | 02_03_SUBCAPITULO_2 | 02_04_MEDICION | 02_05_01_MEDICION.ASOCIADA_1 | 02_05_02_MEDICION.ASOCIADA_2 | 02_05_03_MEDICION.ASOCIADA_3 | 02_06_UNIDAD OBRA | 02_07_01_UNIDAD OBRA.ASOCIADA_1 | 02_07_02_UNIDAD OBRA.ASOCIADA_2 | 02_07_03_UNIDAD OBRA.ASOCIADA_3 | 02_08_TIPO | 02_09_01_TIPO.ASOCIADA_1 | 02_09_02_TIPO.ASOCIADA_2 | 02_09_03_TIPO.ASOCIADA_3 | 03_01_PLAN DE OBRA | 03_02_PLANOS | 03_03_REF. PLANOS | 03_04_PPTP | 03_05_CONTROL.CALIDAD | 04_01_FGV_ELEM.SEG | 04_02_FGV_DESC | 04_03_FGV_ID.RIESGO | 04_04_MED.MITIGACION | 04_05_FASE | 04_06_DOSSIER | 04_07_ESTADO MEDIDA | 04_08_RESPONSABLE | 05_01_PLANIFICACION | 05_02_NOMBRETAREA | 05_03_INICIO EJECUCION | 05_04_FIN EJECUCION | 05_05_PLANIFICACION | 05_06_CERTIFICACION | 05_07_REF.CERTI | 05_08_PORCENTAJE.EJECUTADO | 05_09_MED.CERT.PARCIAL | 05_10_MED.CERT.ORIGEN | 05_11_01_MED.CERT.PARCIAL.ASOCIADA_1 | 05_11_02_MED.CERT.PARCIAL.ASOCIADA_2 | 05_11_03_MED.CERT.PARCIAL.ASOCIADA_3 | 05_12_01_MED.CERT.ORIGEN.ASOCIADA_1 | 05_12_02_MED.CERT.ORIGEN.ASOCIADA_2 | 05_12_03_MED.CERT.ORIGEN.ASOCIADA_3 | 05_13_PLANOS OBRA | 05_14_ESTADO.CERTIFICACIÓN | 06_01_QC OBRA ATDO | 06_02_INCIDENCIAS OBRA | 06_03_ENSAYOS | 06_04_CERTIFICADOS DE CALIDAD | 06_05_FICHA TECNICA | 06_06_FICHA TECNICA REFERENCIA | 06_07_FOTOGRAFIAS | 07_01_PLANOS AS BUILT | 07_02_DOC AS BUILT
valor | valor | explicacion | valor | valor | valor | explicacion | valor | valor | valor | valor | valor | valor | valor | valor | valor | valor | valor | valor | valor | valor | valor | valor | valor | valor | valor | valor | valor | valor | valor | valor | valor | valor | valor | valor | valor | valor | valor | valor | valor | valor | valor | valor | valor | valor | valor | valor | valor | valor | valor | valor | valor | valor | valor | valor | valor | valor | valor | valor | valor | valor | valor | valor | valor | valor | valor | valor | valor | valor | valor | valor | valor
XX-XXX-LX | EX | Existente | Estado actual |  | ESA | Estado Actual | AAA |  | AAA |  | A |  |  |  | XXX+XXX,XXX | XXX+XXX,XXX | [11 empty] | ud | ud | ud | ud |  | url |  | url | url |  |  |  |  | Proyecto | url | Abierta | Jefe Proyecto |  |  | AA-MM-DD | AA-MM-DD | url | XX | url | [9 empty] | url | En acopio | url | url | url | url |  | url | url | url | url
| AA | Análisis de alternativas | Estado demolido | (* Consultar Apéndice 4.4) | TOP | Topografía | (A = letra) | (* Consultar Apéndice 4.1) | (A = letra) |  | B | [16 empty] | kg | kg | kg | kg | [9 empty] | Obra |  | Cerrada | Jefe Obra | [17 empty] | En ejecución
(X = número) | EI | Estudio Informativo | Estado inicio proyecto |  | GEO | Geotecnia y Tratamientos del Terreno | (* Consultar Apéndice 4.1) |  | (* Consultar Apéndice 4.1) |  | C |  |  |  | (X = número) | (X = número) | [11 empty] | ml | ml | ml | ml | [9 empty] | Mantenimiento |  | Exportada abierta | Jefe Mantenimiento |  |  | (AA = año) | (AA = año) |  | (X = número) | [11 empty] | Ejecutado
| AP | Anteproyecto | Estado proyectado temporal |  | PLA | Plataforma y Movimiento de Tierras |  |  |  |  | D | [16 empty] | m2 | m2 | m2 | m2 | [11 empty] | Exportada cerrada |  |  |  | (MM = mes) | (MM = mes)
| PB | Proyecto básico | Estado proyectado |  | DRE | Drenaje | [21 empty] | m3 | m3 | m3 | m3 | [15 empty] | (DD = día) | (DD = día)
| PC | Proyecto constructivo | Estado proyectado reubicado |  | PRI | Prismas de instalaciones | [21 empty] | pa | pa | pa | pa
| CO | Construcción |  |  | VIA | Superestructura de Vía
| COPM | Proyecto modificado |  |  | GAL | Gálibo
| COPC | Proyecto complementario |  |  | TUN | Túneles
| COPL | Proyecto de liquidación |  |  | EST | Estructuras
| COAB | As-Built |  |  | ARQ | Arquitectura
| MA | Mantenimiento |  |  | URB | Urbanización
[5 empty] | VIL | Viales
[5 empty] | IEF | Electrificación
| Importante: En caso de que un expediente tenga subdivisiones en varios proyectos, y siempre que sea aprobado por el Responsable del Contrato, se podrá codificar como ‘AAXX’ (por ejemplo PC01, PC02, etc.) Igualmente, en caso de que nos encontremos con varios proyectos modificados o complementarios, se podrán codificar como COAAXX (por ejemplo COPM01, COPM02, COPC01, COPC02, etc.) |  |  |  | IEN | Suministro de Energía
[5 empty] | IEL | Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión
[5 empty] | ISF | Instalaciones de Seguridad Ferroviaria
[5 empty] | ICO | Instalaciones de Comunicaciones
[5 empty] | ISC | Instalaciones de Seguridad Civil
[5 empty] | IFS | Instalaciones Fontanería y Saneamiento
[5 empty] | IME | Instalaciones Mecánicas
[5 empty] | AUX | Construcciones e Instalaciones Auxiliares
[5 empty] | SYS | Seguridad y Salud
[5 empty] | OCE | Ocupación de Espacios
[5 empty] | DEM | Demoliciones

## CICLO_VIDA
TIPO DE SET DE PROPIEDADES | MODELOS INFRAESTRUCTURA EXISTENTE | PROYECTO | OBRA
01_FGV_IDENT | Ö | Ö | Ö
02_FGV_MEDICIONES |  | Ö | Ö
03_FGV_PROYECTO | Ö | Ö | Ö
04_FGV_RAMS |  | Ö | Ö
05_FGV_OBRA |  |  | Ö
06_FGV_CALIDAD |  |  | Ö
07_FGV_AS BUILT |  |  | Ö
08_FGV_SAP |  |  | Ö
09_FGV_MANT |  |  | Ö
10_FGV_MONITORIZACION |  |  | Ö